В умовах аварійних та планових відключень електроенергії суттєво зросли випадки використання населенням альтернативних джерел опалення, живлення, та приготування їжі (газових пальників, генераторів, електро - газових обігрівачів, твердопаливного обладнання тощо) з порушенням вимог пожежної і техногенної безпеки, що призводить до збільшення кількості пожеж, вибухів та випадків отруєння чадним газом.

Черкаське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Черкаській області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил та інструкції виробників та базових правил безпеки:

➡️ Генератори використовуйте лише на відкритому повітрі. Якщо з’явився запах пального, підтікання чи сторонні звуки – пристрій потрібно негайно вимкнути.

➡️ Туристичні газові пальники та балони мають бути справними й сертифікованими. Користуватися ними слід на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях.

➡️ Під час використання пічного опалення не допускайте перегріву, регулярно очищайте димоходи та не залишайте вогонь без нагляду.

➡️ Використовуючи зарядні станції, не підключайте прилади, потужність яких перевищує можливості пристрою, та дотримуйтеся умов зберігання.

➡️ Не залишайте свічки без нагляду та не запалюйте їх поблизу легкозаймистих матеріалів.

➡️ Підключайте обігрівач до генератора чи зарядної станції лише якщо потужність джерела живлення це дозволяє.

Слідкуйте за дітьми, не дозволяйте їм користуватися відкритим вогнем і потенційно небезпечними приладами. Подбайте про наявність вогнегасника в оселі та пам’ятайте: у разі екстреної ситуації слід негайно телефонувати за номерами 101, 112 або викликати допомогу через застосунок «112 Ukraine».

Дотримуйся правил використання альтернативних джерел енергії. Вмикай безпеку!